## Sheet1
Target [V] | Read [V] | adc (to read) | Theorical adc | y = a * x^2 + b * x + c
1.5 | 1.496 | 1675 | 1856.4 | a
1.6 | 1.601 | 1805 | 1986.6955 | b
1.7 | 1.692 | 1920 | 2099.6182 | c
1.8 | 1.797 | 2063 | 2229.9136
1.9 | 1.902 | 2195 | 2360.2091
2 | 1.993 | 2305 | 2473.1318
2.1 | 2.098 | 2430 | 2603.4273
2.2 | 2.202 | 2563 | 2732.4818